## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Modernizace bytových jednotek v DPS Lovosice-byt č. 11+12 | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Město Lovosice
Druh stavby: |  |  | sloučení dvou stávajících prostorů v jeden | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Synek, s.r.o., Ing. Pleskotová
Lokalita: |  |  | Lovosice | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8019912 | Zpracováno dne: |  | 2016-10-04 |  | Zpracoval: | Ing. Daniela Pleskotová
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.56516 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl. do4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0.56516 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.069454 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 413200011RAA | Dodatečné osazení válcovaných nosníků ( vč. dodávky I 100) | m | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06314 | 0.069454 | RTS II / 2014 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
vysekání kapes, I č. 18, zazdívka zhlaví
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.972 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 0.11192 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
|  | Poznámka: | zazděné dveře
4 |  | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00431 | 0.05172 | RTS II / 2014 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
|  | Poznámka: | montáž. otvor do inst. šachty
5 |  | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846 | 3.9844 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
6 |  | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01888 | 0.7552 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
7 |  | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15277 | 0.068747 | RTS II / 2014 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
včetně omítky a malby
|  | Poznámka: | rýhy pro rozvod vody
|  | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03083 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03083 | 0.03083 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm
9 |  | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 5.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02576 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00368 | 0.02576 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm
|  | Poznámka: | sprch. kout vč. dna
11 |  | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.02576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0092 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | 721100911R00 | Oprava - napojení odpadu od sifonu sprch. vaničky do svislého svodu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00891 | 0.00891 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
13 |  | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
14 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.071288 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00398 | 0.033631 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
16 |  | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.032882 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
17 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00024 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
18 |  | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00328 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
19 |  | 38821240 | Vodoměr byt.na tepl.vodu Residia JET DN 15, l=80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
20 |  | 38821224 | Vodoměr byt. na stud.vodu Residia JET, DN 15,l=80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
21 |  | 722181234RZ6 | Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm | m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.000246 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
vnitřní průměr 20 mm
22 |  | 722181232RZ6 | Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 9 mm | m | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.000169 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
vnitřní průměr 20 mm
23 |  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
24 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.07128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.42882 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0684 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
26 |  | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00624 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
27 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
28 |  | 725640801R00 | Demontáž těles otopných článkových | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
29 |  | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02794 | 0.02794 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
30 |  | 725017163R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01651 | 0.03302 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
31 |  | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
32 |  | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
33 |  | 551450092 | Baterie sprchová nástěnná T6080B | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
34 |  | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00062 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
35 |  | 642938092 | Vanička sprchová akrylátová čtverec 80x80x10cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
36 |  | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
37 |  | 55149005 | Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
38 |  | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
39 |  | 55347626 | Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
40 |  | 725229107R00 | Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
41 |  | 554VD | sprchové dveře do niky 100cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
42 |  | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.00172 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
standardní
43 |  | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
44 |  | 55231086 | Dřez nerez 1 a 1/2 vestavný typ 522 Minor Duo 1a | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
45 |  | 725814102R00 | Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
46 |  | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.42742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
47 |  | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.nástěnné chromové | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.00344 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
včetně dodávky pákové baterie
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00059 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
49 |  | 429148011 | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S 12V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
50 |  | 562VD | mřížka ventilační plastová 200x200mm s rámečkem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
51 |  | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.015708 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  | 733121111R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm | m | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 0.015708 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
|  | Poznámka: | k přemístěnému tělesu UT
53 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
54 |  | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.01571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03264 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
55 |  | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01632 | 0.03264 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
|  | Poznámka: | tělesa stávající
56 |  | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0.03264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
|  | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3251 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | 763614132R00 | Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. | m2 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0021007 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _
58 |  | 60726120 | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 15 mm | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.323 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _
59 |  | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 0.33603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.589 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.332 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
61 |  | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
62 |  | 61160156 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.031 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
63 |  | 61160186 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
64 |  | 61162112 | Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
65 |  | 61168501.A | Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 80/197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
66 |  | 766810010RAD | Kuchyňské linky dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | RTS II / 2014 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
linka 210 cm
67 |  | 541VD | vařič dvouplotýnkový indukční | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
68 |  | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.086355 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
70 |  | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.001155 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
71 |  | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
72 |  | 597623132 | Dlaždice 19,7x19,7 Color Two B | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0.0852 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
73 |  | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0.08011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.20756 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
74 |  | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
75 |  | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03417 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
z ploch 10 - 20 m2
76 |  | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
|  | Poznámka: | zádveří-vyrov. dlažby
77 |  | 585914196 | NIVEL 110 Plus samonivelační stěrka | kg | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0308 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
78 |  | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.023364 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
včetně dodávky soklíku PVC
79 |  | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00347 | 0.11923 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
80 |  | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.40841 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
81 |  | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
82 |  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.007308 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
83 |  | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
84 |  | 59781345 | Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá mat | m2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.4011 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
85 |  | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0062064 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
86 |  | 783104821R00 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "D" opálením | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.002232 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _
|  | Poznámka: | zárubně
87 |  | 783124121RT5 | Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný | m2 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0018144 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _
matný email 2 x
|  | Poznámka: | zárubně
88 |  | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00216 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02196 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
89 |  | 784432921R00 | Oprava,malba klih 1x,1barva, oškrab. míst. do 3,8m | m2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.02196 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2135 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
90 |  | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.15434 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | přízemí soc. zař.
91 |  | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
92 |  | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 0.71102 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | přízemí soc. zař.
93 |  | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0.13979 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | přízemí soc. zař.
94 |  | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1096 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
ručně, dlaždice keramické
95 |  | 966032911R00 | Odsekání soklíků vč. omítky na zdivo | m | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.09878 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5988 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
96 |  | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27054 | 0.51403 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
97 |  | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků, mřížek apod.ze zdiva cihelného | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
98 |  | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.938 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | soc. zařízení přízemí
99 |  | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18865 | 0.07546 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | instal. šachta
100 |  | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00949 | 0.069277 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | Poznámka: | voda
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
101 |  | 210204222R00 | Demontáž el. rozvodu - vedení, 7-8 osv.těles, 4zásuvky, 8 vypínačů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ceny stav. úpra | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
102 |  | 210204207R00 | Montáž nové elektroinstalace do drážek, 5ks osvětlovadel přisazených, 2 ks vývodů pro lustr, 8 vypínačů, 4zásuvky, proudový chránič, 2 jističe) | m2 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ceny stav. úpra | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
103 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
104 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
105 |  | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
106 |  | 979087027R00 | Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
107 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
108 |  | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
109 |  | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Modernizace bytových jednotek v DPS Lovosice-byt č. 11+12 |  | Objednatel: | Město Lovosice |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | sloučení dvou stávajících prostorů v jeden |  | Projektant: | Synek, s.r.o., Ing. Pleskotová |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Lovosice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 109
JKSO: |  | 8019912 |  | Zpracoval: | Ing. Daniela Pleskotová |  | Datum: | 2016-10-04
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: