A. Úvodní údaje

A1. Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby :					I. ETAPA  Zateplení školy Lovosice

Místo stavby :					Lovosice, Sady pionýrů č.p. 361

Stupeň PD :						Projekt pro stavební řízení

Druh stavby	 :					Stavební úpravy a opravy

Dodavatel :						Dle výběru investora

A2. Základní údaje o parcele

Katastrální území :				Lovosice [687707]

Parcelní číslo:					110,113

LV: 	1 , Výměra: 	626+850m2

Město Lovosice,	Školní 407/2, 41030 Lovosice

A3. Základní údaje o investorovi

Investor :	Město Lovosice,	Školní 407/2, 41030 Lovosice

A4. Základní údaje o zhotoviteli projektové dokumentace

Zodpovědný projektant :		Ing. Miroslav Polerecký

Mrázova 26, 412 01 Litoměřice

ČKAIT: 0400830

tel. : 0416 732 641, 603 236 326

fax. : 416 730 942

email : projekce@polerecky.cz

A5. Základní charakteristika stavby a její účel

Budova školy má čtyři nadzemní podlaží a suterén, tělocvična je dvojpodlažní, spojovací krček pak přízemní. Konstrukční výška podlaží činí 3,60m. Půdorysně je objekt velmi členitý a maximální rozměry jsou 76,58 x 64,24m.

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou.

Zastavěná plocha hlavní budovy (bez tělocvičny a spoj. krčku)			   			787m2

Obestavěný prostor hlavní budovy (bez tělocvičny a spoj. krčku)	    	   		10 980 m3

B. Průvodní zpráva

B1. Charakteristika stavby a stavebního pozemku

a/	poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část

Parcela pro výstavbu se nachází v okrajové části Lovosic.

b/	údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

c/	údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

d/	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy vyplývající z jednání a vyjádření budou zapracovány do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a budou respektovány a splněny při výstavbě.

e/	možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura:

Příjezd na stavební pozemek je řešen stávajícím dopravním napojením na místní komunikaci.

Technická infrastruktura:

Inženýrské sítě nebudou překládány. Objekt zůstane na sítě napojen stávajícím způsobem.

f/	geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území

g/	poloha vůči záplavovému území

Parcela se nenachází v záplavovém území.

h/	druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Parcelní číslo:	109

Druh pozemku:	ostatní plocha

i/	přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na pozemek bude po dobu výstavby řešen z přilehlé ulice Sady pionýrů.

j/	zajištění energie a vody po dobu výstavby

Voda a elektřina na stavbu bude odebírána ze stávajících přípojek.

B2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a/ účel užívání stavby

Stavba je užívána jako základní škola.

b/ trvalá nebo dočasná stavba

Objekt je proveden jako stavba trvalá.

c/ novostavba nebo změna dokončené stavby

Svým zařazením se jedná o stavební úpravy a opravy.

d/ etapizace výstavby

B3. Orientační údaje stavby

a/ základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

Zastavěná plocha hlavní budovy (bez tělocvičny a spoj. krčku)			   			787m2

Obestavěný prostor hlavní budovy (bez tělocvičny a spoj. krčku)	    	   		10 980 m3

b/ celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

c/ celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

d/ odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

e/ požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

f/ požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

g/ předpokládané zahájení výstavby

03/2017

h/ předpokládaná lhůta výstavby

03/2019

V Litoměřicích 10.10.2016																																		PK Polerecký, Mrázova 26, LTM