## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Ordinace RTG Lovosice R01
| Misto |  | Lovosice
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Ordinace RTG Lovosice R01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Jedná se o stavební úpravy části vnitřního prostoru 1.NP v obci Lovosice, k.ú. Lovosice. | [8 empty] | Jedná se o stavební úpravy části vnitřního prostoru 1.NP v obci Lovosice, k.ú. Lovosice.
| Stávající prostor je nyní nepoužívaný a vyklizený. Bude provedena demontáž a bourací práce dle PD. Nově pak budou vyzděny příčky ze systému YTONG tl. 100 a 150mm, osazeny dveře, položeny nové podlahy, celý prostor bude vymalován a radiátory budou natřeny, doplněny žaluzie, dveře. Dveře v kontaktu s ordinací RTG musí mít stínění - ekv 2.0 mm pb. PB okno do ordinace - rozměr 400x600mm, ekv 2.0 mm pb. Součástí jsou také úpravy ZTI a elektroinstalce. | [8 empty] | Stávající prostor je nyní nepoužívaný a vyklizený. Bude provedena demontáž a bourací práce dle PD. Nově pak budou vyzděny příčky ze systému YTONG tl. 100 a 150mm, osazeny dveře, položeny nové podlahy, celý prostor bude vymalován a radiátory budou natřeny, doplněny žaluzie, dveře. Dveře v kontaktu s ordinací RTG musí mít stínění - ekv 2.0 mm pb. PB okno do ordinace - rozměr 400x600mm, ekv 2.0 mm pb. Součástí jsou také úpravy ZTI a elektroinstalce.
| V případě rozporu mezi tímto soupisem prací s VV a PD platí PD. | [8 empty] | V případě rozporu mezi tímto soupisem prací s VV a PD platí PD.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol_AST
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Ordinace RTG Lovosice R01 | [20 empty] | STA
O: |  | Lovosice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9866 |  | 0 |  |  |  | 69.13 |  |  | DIL
1 | 347016211R00 | Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.7882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02189 | 0.10481 | 0 | 0 |  |  | 0.83849 | 4.01 |  |  | POL1_0
|  | předstěna /zaslepení stávajích dveří 1.04:1,78*2,69 |  | 4.7882 | [18 empty] | VV | 0
|  | kompletní provedení včetně začištění do obloků u stropu: | [20 empty] | VV | 0
2 | 347000001X00 | Speciální rámeček PB, 400x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02189 | 0.02189 | 0 | 0 |  |  | 0.83849 | 0.84 |  |  | POL1_0
|  | speciální rámeček PB do SDK:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
3 | 342266998R00 | Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 | m2 | 4.7882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1.39 |  |  | POL1_0
|  | předstěna /zaslepení stávajích dveří 1.04:1,78*2,69 |  | 4.7882 | [18 empty] | VV | 0
|  | kompletní provedení včetně začištění do obloků u stropu: | [20 empty] | VV | 0
4 | 342269901X00 | Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj, 5xstínící SDK | m2 | 20.629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02535 | 0.52295 | 0 | 0 |  |  | 1.063 | 21.93 |  |  | POL1_0
|  | kompletní provedení včetně všech detailů, prostupů, napojení , otvorů apod.:3,8*(3,925+2,5)-(1,1*1,97+0,7*1,97+0,6*0,4) |  | 20.629 | [18 empty] | VV | 0
|  | podkonstrukce, kastlíky pro prvky TZB: | [20 empty] | VV | 0
5 | 342269902X00 | Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj, 6xstínící SDK | m2 | 12.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02535 | 0.30537 | 0 | 0 |  |  | 1.063 | 12.8 |  |  | POL1_0
|  | kompletní provedení včetně všech detailů, prostupů, napojení , otvorů apod.:3,8*(0,72+1,37+1,08) |  | 12.046 | [18 empty] | VV | 0
|  | podkonstrukce, kastlíky pro prvky TZB: | [20 empty] | VV | 0
6 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 34.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07471 | 2.5892 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 18.34 |  |  | POL1_0
|  | příčky 100, výška 3,8 m:3,8*(1,52+1,3+3,19+2+2,55) |  | 40.128 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+0,5*0,7) |  | -5.472 | [18 empty] | VV | 0
7 | 317121047R00 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.102 | 0 | 0 |  |  | 0.242 | 1.21 |  |  | POL1_0
|  | ordinace:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
8 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 9.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11219 | 1.0913 | 0 | 0 |  |  | 0.55489 | 5.4 |  |  | POL1_0
|  | příčky 150, výška 3,8 m:3,8*3,13 |  | 11.894 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*1,97) |  | -2.167 | [18 empty] | VV | 0
9 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.76605 | 0.22982 | 0 | 0 |  |  | 3.3232 | 1 |  |  | POL1_0
|  | příčky 150, dveře 1,0x2,0 m:1*2*0,15 |  | 0.3 | [18 empty] | VV | 0
10 | 342941115R00 | Připojení příček kotvou vloženou při zdění | m | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0114 | 0 | 0 |  |  | 0.086 | 0.98 |  |  | POL1_0
|  | připojení příček:3,8*3 |  | 11.4 | [18 empty] | VV | 0
11 | 346971162R00 | Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm | m | 13.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00794 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | příčky nové:(1,52+1,3+3,19+2+2,55) |  | 10.56 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,13 |  | 3.13 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74411 |  | 0 |  |  |  | 23.02 |  |  | DIL
12 | 416029901X00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 3x deska stínící | m2 | 19.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03814 | 0.74411 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 23.02 |  |  | POL1_0
|  | kompletní provedení včetně všech detailů, prostupů, napojení , otvorů apod.:19,51 |  | 19.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | podkonstrukce, zavěšení, kastlíky pro prvky TZB: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.452 |  | 0 |  |  |  | 99.87 |  |  | DIL
13 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 40.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.1683 | 0 | 0 |  |  | 0.19351 | 7.9 |  |  | POL1_0
|  | opravy - do 10% - odhad, mimo 1.01, v místnosti RTG bude nový podhled:8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 40.85 | [18 empty] | VV | 0
14 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 133.7603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 1.3884 | 0 | 0 |  |  | 0.33688 | 45.06 |  |  | POL1_0
|  | opravy - do 30% - odhad:3,8*18,15-0,9*1,97*1,9*1,8-2,47*2 |  | 57.9663 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,*(6,5+3,3)-0,9*1,97*2-1,3*2 |  | 23.254 | [18 empty] | VV | 0
|  | 5,85*3,8-1,3*2*2 |  | 17.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | 8,45*3,8-1,3*2 |  | 29.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
15 | 612475221RT3 | Omítka vnitřních stěn Hasit váp. sádr. dvouvrstvá, postřik, vrstva Hasit 15 mm | m2 | 93.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 1.8946 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 45.71 |  |  | POL1_0
|  | omítky na YTONG:3,8*(1,52+1,3+3,19+2+2,55)*2 |  | 80.256 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,97*2+0,7*0,5*2+1,1*1,97*2+0,6*0,4*2+0,7*1,97*2) |  | -11.424 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3,13*2 |  | 23.788 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,1*1,97*2 |  | -4.334 | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:2*2,5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 15.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00061 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 1.2 |  |  | POL1_0
|  | zakrývání stávajících oken:1,3*2*4+2,47*2 |  | 15.34 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55611 |  | 0 |  |  |  | 14.56 |  |  | DIL
17 | 632415106R00 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm | m2 | 40.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01095 | 0.44731 | 0 | 0 |  |  | 0.3515 | 14.36 |  |  | POL1_0
|  | ordinace RTG 1.01 - bez úprav tyto proveden dodavatel RTG:0 | [20 empty] | VV | 0
|  | stěrka pod PVC 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 40.85 | [18 empty] | VV | 0
18 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.04352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1088 | 0 | 0 |  |  | 4.66 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | doplnění podlahy po bourání příčky:0,08*0,16*(1+2,4) |  | 0.04352 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 48 |  |  | DIL
19 | 900 R02 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL1_0
|  | lokální dočištění a dobourání kcí po bourání:2*8 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
20 | 900 R03 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 32 |  |  | POL1_0
|  | ostatní nespcifikované práce a přípomoce:4*8 |  | 32 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09537 |  | 0 |  |  |  | 12.92 |  |  | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 60.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.09537 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 12.92 |  |  | POL1_0
|  | vyčištění 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:19,51+8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 60.36 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00242 |  | 0 |  |  |  | 18.76 |  |  | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 60.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00241 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 18.59 |  |  | POL1_0
|  | vyčištění 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:19,51+8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 60.36 | [18 empty] | VV | 0
23 | 953941312X00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu, vč. revize a hasící přístroje 21A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | POL1_0
|  | hasící přístroj 21A:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01474 |  | 5.3122 |  |  |  | 8.54 |  |  | DIL
24 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | Bourací práce - dveře 900/1970:1+1+1+1 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
25 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00415 | 0.076 | 0.2695 |  |  | 0.939 | 3.33 |  |  | POL1_0
|  | Bourací práce - dveře 900/1970:2*(0,9*1,97) |  | 3.546 | [18 empty] | VV | 0
26 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 15.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01059 | 0.319 | 5.0427 |  |  | 0.317 | 5.01 |  |  | POL1_0
|  | stávající příčka:4,16*3,8 |  | 15.808 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39372 |  |  |  | 12.83 |  |  | DIL
27 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 5.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.39372 |  |  | 0.3 | 1.74 |  |  | POL1_0
|  | bourání obkladů u Umyvadla a kuch linky:3,1*1,5+0,6*(1,3+0,6) |  | 5.79 | [18 empty] | VV | 0
28 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 5.98 |  |  | POL1_0
|  | přesun sutě z 1NP ke konetjneru exteriér - odhad 25 m:6,35 |  | 6.35 | [18 empty] | VV | 0
29 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 19.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 2 |  |  | POL1_0
|  | přesun sutě z 1NP ke konetjneru exteriér - odhad 25 m:6,35*3 |  | 19.05 | [18 empty] | VV | 0
30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 3.11 |  |  | POL1_0
|  | odvoz sutě na skládku do 15 km:6,35 |  | 6.35 | [18 empty] | VV | 0
31 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 88.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odvoz sutě na skládku do 15 km:6,35*14 |  | 88.9 | [18 empty] | VV | 0
32 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 6.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odvoz sutě na skládku do 15 km:6,35 |  | 6.35 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.24 |  |  | DIL
33 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 9.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 9.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | 720010001X00 | Zdravotechnická instalace - viz samosatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zdravotechnická instalace - viz samostatný rozpočet:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03348 |  |  |  | 1.36 |  |  | DIL
35 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 |  |  | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_0
|  | kuch linka stávající:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
36 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 |  |  | 0.382 | 0.38 |  |  | POL1_0
|  | stávající umyv:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
37 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 |  |  | 0.217 | 0.43 |  |  | POL1_0
|  | stávající umyv +dřez:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
38 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 |  |  | 0.038 | 0.08 |  |  | POL1_0
|  | stávající umyv+dřez:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24801 |  | 0.524 |  |  |  | 30.24 |  |  | DIL
39 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.524 |  |  | 0.768 | 3.07 |  |  | POL1_0
|  | kuch linka stávající 4 ks skříněk:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
40 | 766670099XAA | Okno EKV 2,0 mm PB, O1, 600x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.02037 | 0 | 0 |  |  | 0.72703 | 0.73 |  |  | POL2_0
|  | dodávka a montáž okna 600x400 mm, EKV 2,0 mm PB:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | kompletní dodávka: | [20 empty] | VV | 0
41 | 766670001XA0 | Okno O2, 700x500 mm, pult | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05311 | 0.05311 | 0 | 0 |  |  | 2.6558 | 2.66 |  |  | POL2_0
|  | kompletní dodávka a montáž okna vč. pultu:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
42 | 766690010RAC | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 35 cm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00436 | 0.00959 | 0 | 0 |  |  | 1.1432 | 2.51 |  |  | POL2_0
|  | parapet pro okno O1:1,2 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | parapet pro okno O2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
43 | 766670011X00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří, kování, EKV 2,0 PB | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 4.02 | 8.04 |  |  | POL1_0
|  | dveře do 1.01:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
44 | 61181011X | Zárubeň obložková 1100x1970 mm, kovová, EKV 2,0 PB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.01, č.3:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
45 | 61164011X | Dveře vnitř. 1kř. 1100x1970 mm, EKV 2,0 PB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.01:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
46 | 61181012X | Zárubeň obložková 700x1970 mm, kovová, EKV 2,0 PB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.01:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
47 | 61164012X | Dveře vnitř. 1kř. 700x1970 mm, EKV 2,0 PB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.01:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
48 | 54915002X | Kování vhodné pro dveře EKV 2,0 PB | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.01:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
49 | 766661122X00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, vč. kování do stávající zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 3 |  |  | POL1_0
|  | dveře do 1.04 z chodby:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře z 1.04 do 1.05:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 mm: | [20 empty] | VV | 0
50 | 61164001X | Dveře vnitř. 1kř. 900x1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.04 z chodby:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře z 1.04 do 1.05:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
51 | 54915001X | Kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.04 z chodby:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře z 1.04 do 1.05:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
52 | 766660034RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 |  |  | 5.059 | 5.06 |  |  | POL2_0
|  | dveře do 1.02:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
53 | 61164002X | Dveře vnitř. 1kř.800x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.02:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
54 | 61181002X | Zárubeň obložková 800x1970, kovová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.02:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
55 | 766660044XA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky do 145 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00266 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 5.1714 | 5.17 |  |  | POL2_0
|  | dveře do 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
56 | 61164003X | Dveře vnitř. 1kř. 1100x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
57 | 61181003X | Zárubeň obložková 1100x1970 mm, kovová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
58 | 54915001X | Kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře do 1.02:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře do 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
59 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1251 |  | 0.06817 |  |  |  | 36.37 |  |  | DIL
60 | 776511820RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 | m2 | 63.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06324 |  |  | 0.255 | 16.13 |  |  | POL1_0
|  | Stávající místnosti:22,24+25,53+15,47 |  | 63.24 | [18 empty] | VV | 0
61 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 61.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00493 |  |  | 0.035 | 2.16 |  |  | POL1_0
|  | Stávající místnosti:21,31+22,3+18,04 |  | 61.65 | [18 empty] | VV | 0
62 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 40.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.65 |  |  | POL1_0
|  | PVC 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 40.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | ordinace RTG 1.01-bez povrchové úpravy:0 | [20 empty] | VV | 0
63 | 776591000X00 | Lepení podlah speciálních pryžových z pásů, svařování spojů | m2 | 40.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.01021 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 10.54 |  |  | POL1_0
|  | ordinace RTG 1.01-bez povrchové úpravy:0 | [20 empty] | VV | 0
|  | PVC 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 40.85 | [18 empty] | VV | 0
64 | 28410245X | Podlahovina PVC | m2 | 46.9775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00236 | 0.11087 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ordinace RTG 1.01-bez povrchové úpravy:0 | [20 empty] | VV | 0
|  | PVC 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:(8,86+1,85+14,67+15,47)*1,15 |  | 46.9775 | [18 empty] | VV | 0
|  | prořez 15%: | [20 empty] | VV | 0
65 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 50.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00402 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 6.89 |  |  | POL1_0
|  | PVC 1.02, 1.03, 1.04, 1.05:5,4-1,1*2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 20,7-0,9*2-0,8-1,1 |  | 17 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14,2-0,7-0,8 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 18,2-0,9 |  | 17.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | ordinace RTG 1.01-bez povrchové úpravy:0 | [20 empty] | VV | 0
66 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17289 |  | 0 |  |  |  | 11.38 |  |  | DIL
67 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | 1.01 a 1.05:1,7*1,8+1,9*1,8 |  | 6.48 | [18 empty] | VV | 0
68 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00503 | 0.03259 | 0 | 0 |  |  | 1.448 | 9.38 |  |  | POL1_0
|  | 1.01 a 1.05:1,7*1,8+1,9*1,8 |  | 6.48 | [18 empty] | VV | 0
69 | 59761001X | Obkladačka keramická | m2 | 7.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0.13786 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.01 a 1.05:(1,7*1,8+1,9*1,8)*1,15 |  | 7.452 | [18 empty] | VV | 0
|  | prořez 15%: | [20 empty] | VV | 0
70 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.3 |  |  | POL1_0
|  | 1.01 a 1.05:1,7+2*1,8+1,9+2*1,8 |  | 10.8 | [18 empty] | VV | 0
71 | 781111131R00 | Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10526 | 0.38 |  |  | POL1_0
|  | 1.01 a 1.05:1,8+1,8 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
72 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01569 |  | 0 |  |  |  | 16.44 |  |  | DIL
73 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00218 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 2.75 |  |  | POL1_0
|  | stávající radiátory litinové:6,4*4+13*1+5*1 |  | 43.6 | [18 empty] | VV | 0
74 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00305 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 6.28 |  |  | POL1_0
|  | stávající radiátory litinové:6,4*4+13*1+5*1 |  | 43.6 | [18 empty] | VV | 0
75 | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email | m2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.01046 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 7.41 |  |  | POL1_0
|  | stávající radiátory litinové:6,4*4+13*1+5*1 |  | 43.6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15508 |  | 0 |  |  |  | 65.76 |  |  | DIL
76 | 784011221R00 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.25 |  |  | POL1_0
|  | stávající radiátory:4*1,5+2,5 |  | 8.5 | [18 empty] | VV | 0
77 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 174.6103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.0454 | 0 | 0 |  |  | 0.2384 | 41.63 |  |  | POL2_0
|  | stávají povrchy: | [20 empty] | VV | 0
|  | stropy:8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 40.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,8*18,15-0,9*1,97*1,9*1,8-2,47*2 |  | 57.9663 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,*(6,5+3,3)-0,9*1,97*2-1,3*2 |  | 23.254 | [18 empty] | VV | 0
|  | 5,85*3,8-1,3*2*2 |  | 17.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | 8,45*3,8-1,3*2 |  | 29.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
78 | 784450077RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 | 168.7407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.10968 | 0 | 0 |  |  | 0.1415 | 23.88 |  |  | POL2_0
|  | povrchy nových konstrukcí: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.05:18,15*3,8-(1,9*1,8+0,9*1,97+2,47*2) |  | 58.837 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.04:20,9*3,8-(0,9*1,97*2+1,1*1,97+0,7*0,5+0,8*1,97+1,3*2) |  | 69.181 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03:5,4*3,8-1,1*1,97*2 |  | 16.186 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02:14,3*3,8-(0,7*1,97-0,6*0,4-0,7*0,5-0,8*1,97-1,3*2*2) |  | 60.327 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.01:18,4*3,8-(1,8*1,8-1,1*1,97-0,6*0,4-0,9*1,97-1,3*2) |  | 73.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:2,5*2 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | stropy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 19,51+8,86+1,85+14,67+15,47 |  | 60.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet za malby na stávajících konstrukcích: | [20 empty] | VV | 0
|  | stropy:-(8,86+1,85+14,67+15,47) |  | -40.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny: | [20 empty] | VV | 0
|  | -(3,8*18,15-0,9*1,97*1,9*1,8-2,47*2) |  | -57.9663 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(3,*(6,5+3,3)-0,9*1,97*2-1,3*2) |  | -23.254 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(5,85*3,8-1,3*2*2) |  | -17.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(8,45*3,8-1,3*2) |  | -29.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:-2*3 |  | -6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03973 |  | 0.016 |  |  |  | 4.11 |  |  | DIL
79 | 786614811X00 | Dmtž žaluzií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  | 0.987 | 0.99 |  |  | POL1_0
|  | demontáže:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
80 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie | m2 | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.03973 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 3.12 |  |  | POL1_0
|  | žaluzie 1.05+1.01:1,5*2,6+2,5*2,6 |  | 10.4 | [18 empty] | VV | 0
81 | 998786201R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
82 | 210010001X00 | Elektromontáže - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Elektromontáže -viz samostatný rozpočet:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
83 | 005124010X | Koordinační a inženýrská činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Koordinační a inženýrská činnost - nutná k provedení díla:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
84 | 005120089X | Ochrana stávajícíh konstrukcí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ochrana stávajícíh konstrukcí - všech stávajících:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
85 | 005120099X | Požární a bezpečnostní značení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Požární a bezpečnostní značení dle požadavků PBŔ:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
86 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dokumentace skutečného provedení - dle požadavků zadávací dokumentace:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
87 | 005121020X | Provoz zařízení staveniště, vč. zřízení a odstranění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | zařízení staveniště nutné k provedení díla:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
88 | 005121000X | Posouzení zdiva a posouzení mykologem, opravy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Stávající obvodové zdivo a stropní konstrukce bude před rekonstrukcí staticky zajištěno, prohlédnuto statikem a mykologem, popřípadě opraveno:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
89 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Užívání veřejných ploch a prostranství:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
[14 empty] | provázané se sešitem |  | ZTI
[14 empty] | provázané se sešitem |  | ESI
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet Pol_ZTI
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ORDINACE RTG LOVOSICE ZTI R01 | [20 empty] | STA
O: |  | Školní 41/1 parc.č. 360, k.ú. Lovosice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22584 |  | 0 |  |  |  | 3.1 |  |  | DIL
1 | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15056 | 0.22584 | 0 | 0 |  |  | 2.0668 | 3.1 |  |  | POL2_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00245 |  | 0.09 |  |  |  | 1.71 |  |  | DIL
2 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0.018 | 0.09 |  |  | 0.342 | 1.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.07 |  |  | DIL
3 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.852 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00076 |  | 0 |  |  |  | 1.21 |  |  | DIL
4 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.64 |  |  | POL1_0
5 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0
6 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40/50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.31 |  |  | POL1_0
7 | 721170902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm | kus | 1 |  | 0
8 | 721170905R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm | kus | 1 |  | 0
9 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.19 |  |  | POL1_0
10 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01871 |  | 0 |  |  |  | 12.77 |  |  | DIL
11 | 722172411R00 | Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 5.22 |  |  | POL1_0
12 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.65 |  |  | POL1_0
13 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.65 |  |  | POL1_0
14 | 722170911R00 | Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 1.7 |  |  | POL1_0
16 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 1.08 |  |  | POL1_0
17 | 722235111R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
18 | 722223131R00 | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15 | kus | 4 |  | 0
19 | 722264111R00 | Vodoměr bytový Qn 1,5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0.00824 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 1.49 |  |  | POL1_0
20 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.62 |  |  | POL1_0
21 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 0.67 |  |  | POL1_0
22 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0403 |  | 0 |  |  |  | 8.42 |  |  | DIL
23 | 725100001RA0 | Umyvadlo "U", baterie, zápachová uzávěrka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.03734 | 0 | 0 |  |  | 2.9214 | 5.84 |  |  | POL2_0
24 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.74 |  |  | POL1_0
25 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.82 |  |  | POL1_0
26 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.02 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Rozpočet Pol_ESI
VÝKAZ VÝMĚR
Investor | Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice
Část | Silnoproud + Slaboproud |  | Zhotovitel |  | D.Fujera
Míst. Realizace | Školní 41/1 parc.č. 360, k.ú. Lovosice |  | Datum |  | 12/2024
Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Materiál | Montáž | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem
1.1 | Rozváděče - PA. ER2, RH1
| Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem, IP44, zapuštěná montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ekvipotenciální svorkovnice - pod RE, s krytem, IP44, zapuštěná montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tyž zemnící křížového profilu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drát nerezový 10 mm V4A | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelové oko lisovací Cu 35-M10 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistka nožová PNA000 160A gG Un AC 400V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroměrový rozvaděč do výklenku, 1x jednotarifní nepřímě měření, 3 fázový 125A, char. B, ČEZ, pro připojení vodičů do 95mm2, MTP 150/5, třída přesnosti 0,5S, výkon 5VA, cejchované, pojistkový odpínač s vložkami 2A a světelnou signalizací stavu, svorkovnice ZS1B - kompletní dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič výkonový 125A 3P (nadp. spoušť 100-125 A) Jmenovité napětí: 690 V, 36 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič výkonový 100A 3P (nadp. spoušť 63-80 A) Jmenovité napětí: 690 V, 36 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí FLP 12,5 V/4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16A/2 6kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič B2A/1 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16A/1 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič C80A/3 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič proudový s jističem 80A/4 typ G | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič proudový s jističem 10A 1P+1N B 30mA 6kA typ A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič proudový s jističem 16A 1P+1N B 30mA 6kA typ A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=400x2000x400, XVTL-BF-4/4/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boční kryt, sada 1pár, IP40, ŠxVxH=400x2000x400, XVTL-S-4/20-PAIR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horní/dolní kryt,segment horizont. 35mm, Š=400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horní/dolní kryt,segment horizont. 110mm, Š=400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čelní kryt podstavce V=100, Š=400, XVTL | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pro uzemění dveří, BFZ-DES | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závěsná oka (sada 4ks), XAT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schránka na dokumentaci plastová lepící, XAB4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm, NWS-SHE/DLB/DN3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontální nosník lehký, skříň H=400 (sada), XVTL-HP/L-4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní panel přes celou skříň ŠxV=400x2000,tl.2, XVTL-IC-6/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pro montáž desek -IC, XVTL-IC/BRA/SET | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIN lišta hliníková, Š=400, BPZ-DINR35-400 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní panel přes celou skříň ŠxV=400x2000,tl.2, XVTL-IC-4/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač XNH00-1-A160 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistky nožové 6A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistky nožové 25A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trafo 5 kVA ES 710 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ISOMETER - isoMED427P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájecí zdroj AN450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Signalizační panel s LCD MK 2430 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče RH1, vč. podružného materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Spínací přístroje
| Přístroj přepínače jednopólového | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přístroj přepínače střídavého | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt vypínače bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček jednonásobný, bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přístroj tlačítko | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALI ovládací modul, 230VAC, LED 300W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zásuvková instalace
| Zásuvka jednonásobná 16A, 250V, IP20, bílá | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná 16A, 250V, IP 20 bílá s přepěťovou ochranou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná 16A, 250V, IP 20, pod omítkou, žlutá | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček jednonásobný, bílá | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček dvojnásobný, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček trojnásobný, bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček pětinásobný, bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt vypínače bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rámeček jednonásobný, bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu pásek pro uzemnění antistatické podlahy 100 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Svítidla - dle výpočtu osvětlení
| MODUS FIT3000A_KN_IP65 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MODUS EXAL3000CS_KO | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MODUS FIT3000C_KO | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MODUS FIT3000A_KN_/90/IP65 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidlo nouzové s ukazatelem směru úniku, 1h | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LED nápis RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ / NEVSTUPOVAT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Krabice, svorky a kanály
| Krabice KR68 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KR68 hluboká | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KP67 pro vícenásobné rámečky | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka MONOFLEX 16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plný nerezový kabelový žlab 60/150 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka kabelového žlabu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víko kabelového žlabu 150 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vrut 3,9×9,5 pro fixaci vík | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorka zemnicí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nozník žlabu 150 mm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KO 100 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahová krabice KOPOBOX 57 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový kanál 100/100, včetně víka a příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový kanál 200/100, včetně víka a příslušenství | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Kabely a vodiče
| Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel H07RN-F 5Gx16 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel H07RN-F 5Gx35 mm2 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYA - 6 ZŽL. Mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYA - 16 ZŽL. mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYA - 25 ZŽL.mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYA - 35 ZŽL.mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Ukončení kabelů a vodičů
| Do 2,5 mm2 | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Do 6 mm2 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Do 16 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Označovací štítky na kabely | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Elektroinstalace slaboproud
| Switch 24 port. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel UTP Cat.6 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová chránička do zdi 26mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datová zásuvka dvojnásobná, clonky, strojek | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nástěnný rack 600x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelu UTP na patch panelu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Elektroinstalace slaboproud
| Nová výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úklid | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0