## List1
Návod: účastník vyplní pouze jednotkové ceny - buňky podbravené žlutě.
Nabídková cena senzorických jednotek
Pol. | Zařízení | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH
1 | Senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší (min. Koncentrace prachových částic PM1 (0.3 - 1.0 um), PM2,5 (1 - 2.5 um), PM10 (2.5 - 10 um), Maximální a průměrná hodnota hluku, Koncentrace těkavých organických látek VOC) |  | 13 | 0
2 | Senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší - meteo (min. měření povětrnostních podmínek - tlak, teplota, vlhkost, rychlost a směr větru) |  | 1 | 0
3 | Senzorické jednotka pro měření úrovně CO2 (min. koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí, měření atmosférického tlaku a teploty v místnosti, nastavení jednotky v databázi a prohlížeči) |  | 4 | 0
Cena celkem za dodávky senzorických jednotek |  |  |  | 0
Nabídková cena zdrojů
Pol. | Zařízení | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH
1 | Zdroj |  | 11 | 0
Cena celkem za dodávky zdrojů |  |  |  | 0
Instalace a profylaxe
Pol. | Instalace a profylaxe | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH
1 | Instalace senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší Pozn.Objednatel zajistí elektrické napájení do úrovně připojovacího konektoru. Položka zahrnuje instalaci zařízení, zapůjčení plošiny, materiál a zavedení přístroje do databáze. |  | 13 | 0
2 | Instalace senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší - meteo Pozn.Objednatel zajistí elektrické napájení do úrovně připojovacího konektoru. Položka zahrnuje instalaci zařízení, zapůjčení plošiny, materiál a zavedení přístroje do databáze. |  | 1 | 0
3 | Instalace senzorické jednotka pro měření úrovně CO2 Pozn.: Objednatel zajistí elektrické napájení do úrovně připojovací zásuvky 230 V. Položka zahrnuje instalaci zařízení , příslušný materiál a zavedení přístroje do databáze. |  | 4 | 0
Pol. | Instalace a profylaxe | Cena ze hodinu bez DPH | Počet hodin | Cena celkem bez DPH
4 | Suprvize dodavatele při montáži zdrojů včetně instalace zdrojů na rozvaděče zahnuje všechny náklady dodavatele na supervizi včetně dopravy a instalace |  | 11 | 0
Cena celkem za instalaci |  |  |  | 0
Servis
Pol. | Servisní úkon | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH
4 | Profylaktická prohlídka senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší - 2x za rok. Kontrola těsnosti, kontrola všech elektrických spojů, konzervace konektorů, vyčištění filtru, nastavení snímače, očištění senzorů |  | 13 | 0
5 | Profylaktická prohlídka senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší - meteo - 2x za rok. Kontrola těsnosti, kontrola všech elektrických spojů, konzervace konektorů, vyčištění filtru, nastavení snímače, očištění senzorů. |  | 1 | 0
6 | Profylaktická prohlídka senzorické jednotka pro měření úrovně CO2 - v období záruční lhůty 2x za rok kontrola všech elektrických spojů, vyčištění filtru, nastavení snímače |  | 4 | 0
Cena celkem za servis - 1 prohlídka všech jednotek |  |  |  | 0
Cena celkem za servis (po dobu 4 let, min. 2x ročně = celkem min. 16x) |  |  |  | 0
Služba dodávky dat
Pol. | Služba | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH měsíčně
7 | Webové rozhraní pro zařízení Pro všechna zařízení včetně IT podpory za měsíc. Platba dle smlouvy. Webové rozhraní představuje komplexní systém pro zobrazení a správu jednotek senzorické sítě. Má responzivní design navržený pro nejpoužívanější zařízení a platformy.Pro používání postačuje běžný prohlížeč (min. Explorer, Google Chrome, etc.). Uživatelsky přívětivé prostředí umožňuje zobrazit rychlý přehled měřených veličin na mapovém podkladu. Obsahuje nástroje pro pokročilejší analýzu. Umožňuje spravovat jednotky senzorické sítě, přístupová práva a tvořit logické celky a vazby mezi nimi. |  | 18 | 0
8 | Přenos dat a administrace databáze dat Přenos dat - senzorická jednotka - cloud, databáze, úprava dat apod. Administrace umožňuje spravovat jednotky senzorické sítě, přidělovat přístupová práva a tvořit logické celky a vazby mezi nimi. Celý systém klade velký důraz na bezpečnost a vysokou propustnost. |  | 18 | 0
Cena celkem za dodávky dat měsíčně |  |  |  | 0
Cena celkem za dodávky dat (4 roky) |  |  |  | 0
Shrnutí
Položka |  | Cena bez DPH | Výše DPH | Cena celkem včetně DPH
Cena celkem za dodávky senzorických jednotek |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem za dodávky zdrojů |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem za instalaci |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem za servis (po dobu 4 let, min. 2x ročně = celkem min. 16x) |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem za dodávky dat (4 roky) |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem - celková nabídková cena |  | 0 | 0 | 0