## Rekapitulace+
název akce: 1.ZŠ Lovosice
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 250000 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 250000 | 9000 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 250000 | 2500 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | demontáže |  |  | 0 |  | 19
9 | montáže další obory |  |  | 0 |  | 20
10 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
11 | dodávky celkem |  |  | 259000 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  | 2500 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 261500 | 261500 | 28
15 | kompletační činnost |  |  | 0 |  | 35
16 | revize |  |  | 0 |  | 36
17 | ochranné a pracovní pomůcky |  |  | 0 |  | 38
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
19 | cena bez DPH |  |  | 261500 |  | 43
20 | DPH snížená sazba | 15 | 261500 | 39225 |  | 47
21 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 300725 |  | 48
Datum: 24.07.2019
Vypracoval: Ing. Vlastimil Križan

## Soupis položek+
název akce: 1.ZŠ Lovosice
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvaděč RH ozn.RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | Rozvaděč LR3 ozn.LR3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 0 | Rozvaděč RL ozn.RL | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 0 | Rozvaděč RT ozn.RT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
5 | 0 | Rozvaděč R1 ozn.R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
6 | 0 | Rozvaděč R2 ozn.R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
7 | 0 | Rozvaděč R3 ozn.R3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
8 | 0 | Rozvaděč R4 ozn.R4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
9 | 0 | Rozvaděč R5 ozn.R5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
10 | 0 | Rozvaděč Sál ozn.R-sál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
11 | 0 | Rozvaděč R6 ozn.R6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
12 | 521001 | svítidlo "A" LED průmyslové, 44W, 4280lm, 4000K | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
13 | 510401 | svítidlo "B" LED interiérové, 35W, 4280lm, 4000K | ks | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
14 | 510402 | svítidlo "C" LED interiérové, 42W, 5270lm, 4000K | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
15 | 510403 | svítidlo "D" LED interiérové, 32W, 3350lm, 4000K | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
16 | 510404 | svítidlo "E" LED interiérové, 43W, 6400lm, 4000K | ks | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
17 | 521005 | svítidlo "F" LED průmyslové, 43W, 6400lm, 4000K | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
18 | 510406 | svítidlo "G" LED interiérové, 20W, 2770lm, 4000K | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
19 | 521007 | svítidlo "H" LED průmyslové, 32W, 4400lm, 4000K | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
20 | 510408 | svítidlo "I" LED interiérové, 40W, 4100lm, 4000K | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
21 | 510409 | svítidlo "J" LED interiérové, 102W, 123291lm,4000K | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
22 | 509001 | svítidlo "K" LED interiérové, 27W, 3600lm, 4000K | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
23 | 552721 | nouzové svít LED 8W 850lm 1hod | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
24 | 512001 | svítidlo okrasné do sálu, lustr do 250000Kč | ks | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
25 | 720451 | skříň PERP 3x125A /měřící převodová do 125A 4xELM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 250000 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
26 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 409031 | ovladač 10A/250Vstř design Tango řaz.1/0 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 409011 | spínač 10A/250Vstř design Tango řaz.1 | ks | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 409021 | přepínač 10A/250Vstř design Tango řaz.5 | ks | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 409023 | přepínač 10A/250Vstř design Tango řaz.6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 419100 | zásuvka 16A/250Vstř design Tango | ks | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 410139 | spínač 16A/400Vstř design Tango ř.3P +krabice | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj design Tango | ks | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 333171 | lišta vkládací LH 60x40 | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
41 | 333151 | lišta vkládací LHD 50x20 | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
42 | 333171 | lišta vkládací EKE 100x60 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 333172 | lišta vkládací EKD 100x40 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 332213 | rolovaná elektroinstal lišta LFR 20x20mm bílá | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 591441 | žárovka halogenová GU5,3/12V/20-35-50W reflektor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
49 | 433265 | pojistková patrona PNA1(200-250A)gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
50 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 6200 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
51 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 8500 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
52 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 600 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
53 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 250 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
54 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1600 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
55 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 55 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
56 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 115 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
57 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 57 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
58 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
59 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 563 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
60 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
61 | 210110006 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
62 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 800 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
63 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená LH 60x40 | m | 510 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
64 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená LHD 50x20 | m | 1500 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
65 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená EKE 100x60 | m | 130 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
66 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená EKD 100x40 | m | 75 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
67 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 180 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
68 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 975 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
69 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 3600 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
70 | 210010111 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 500 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
71 | 210990001 | měření umělého osvětlení vč. vyhotovení protokolu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
72 | 210200111 | svítidlo žárovkové průmyslové závěsné s okem | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
73 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 245 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
74 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 61 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
75 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 46 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
76 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 63 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
77 | 210200111 | svítidlo žárovkové průmyslové závěsné s okem | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
78 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
79 | 210200111 | svítidlo žárovkové průmyslové závěsné s okem | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
80 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 61 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
81 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
82 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
83 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 38 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
84 | 210202505 | svítidlo halogenové vestavné/2 zdroje | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
85 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
86 | 210191513 | kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Demontáže
87 | 210990051 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 160 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CD
Montáže další obory
88 | 290990051 | seznámení se stávajícím stavem | hod | 25 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CN
Ostatní náklady
89 | 219002521 | vysekání rýhy/zeď kámen/ hl.do 50mm/š.do 70mm | m | 1600 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
90 | 219002112 | vysekání kapsy/zeď kámen/ do 50x50x50mm | ks | 700 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
91 | 219002152 | vysekání kapsy/zeď kámen/ do 0,25m2/hl.do 0,30m | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
92 | 219001111 | vybourání otvoru ve zdivu/kámen/do 0,25m2/tl.0,45m | ks | 80 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
93 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
94 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 245 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
95 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 61 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
96 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 46 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
97 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 63 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
98 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
99 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
100 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
101 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 61 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
102 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
103 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
104 | 218009002 | poplatek za recyklaci svítidla do 50cm | ks | 38 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
105 | 219004264 | štukování stropu pytlovým štukem | m2 | 300 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
106 | 219004262 | štukování stěny pytlovým štukem | m2 | 200 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
107 | 219004269 | broušení nového štuku | m2 | 500 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
108 | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 700 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
109 | 219003592 | omítka hladká rýhy ve stropě do 70mm vč.malty MV | m | 1100 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
110 | 219003693 | malba bílá na stěně do 0,35mm2 | m2 | 8500 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
111 | 219003594 | malba bílá na stropě do 0,35mm2 | m2 | 4000 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
112 | 219003594 | výmalba omyvatelných soklů | m2 | 800 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
112 | R00000001 | Pasportizace objektu před započetím prací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000002 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000003 | Přesuny po staveništi vybourané sutě | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000004 | Odvoz suti a vybourané materiálu na skládku | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000005 | Přesuny hmot po staveništi | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000006 | Poplatek za uložení na skládku | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000007 | Hrubé vyčištění po malířských prací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000008 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby před předáním uživateli | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000009 | Lešení vč.montáže a demontáže | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | R00000010Dokumentace skutečného provedení | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Ochranné a pracovní pomůcky
112 | 1031 | držák pojistek D1PH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | OP
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | OP
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RH
1 | 764827 | skříň 72 modulů nástěnná | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415044 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432316 | odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 471211 | svodič 3pól SJBC-25E-3-MZS 350V/25kA typ1+typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 435026 | jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA | ks | 4 | 0 | 0
8 | 435027 | jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA | ks | 7 | 0 | 0
9 | 435025 | jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA | ks | 2 | 0 | 0
10 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0
11 | 438493 | proud chránič 2pol LFN-63-2-030A 10kA | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče LR3
1 | 764821 | skříň 36M/550x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432323 | poj odp OPT22/3 Ie 63 A, Ie 63A, Ue 1500 V a.c./10 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472206 | svodič 3pól SVC-350-3-MZS 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 3 | 0 | 0
8 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0
10 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 2 | 0 | 0
11 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RL
1 | 764822 | skříň 72M/550x550x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 10 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 | 0 | 0
9 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0
10 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 4 | 0 | 0
11 | 461354 | impulsní relé MR-4/1P/ACDC230V/8A/1modul | ks | 4 | 0 | 0
12 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 5 | 0 | 0
13 | 464342 | soumrakový spínač SOU-1/1P/ACDC230V/8A/1M | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RT
1 | 764821 | skříň 36M/550x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 7 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 5 | 0 | 0
9 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0
10 | 461354 | impulsní relé MR-4/1P/ACDC230V/8A/1modul | ks | 1 | 0 | 0
11 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
12 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0
13 | 464341 | soumrakový spínač SOU-1/1P/AC230V/8A/1M | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 764827 | skříň 60M/800x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 3 | 0 | 0
3 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
5 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 9 | 0 | 0
7 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 16 | 0 | 0
8 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 3 | 0 | 0
9 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
10 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
11 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
12 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R2
1 | 764825 | skříň 96M/650x550x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 15 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 24 | 0 | 0
9 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 2 | 0 | 0
10 | 438802 | proud chránič 4pol LFE-63-4-030AC 6kA | ks | 4 | 0 | 0
11 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 5 | 0 | 0
12 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 5 | 0 | 0
13 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R3
1 | 764825 | skříň 96M/650x550x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 16 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 22 | 0 | 0
9 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 4 | 0 | 0
10 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
11 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
12 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
13 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R4
1 | 764822 | skříň 72M/550x550x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
3 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
5 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 13 | 0 | 0
7 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 19 | 0 | 0
8 | 438802 | proud chránič 4pol LFE-63-4-030AC 6kA | ks | 3 | 0 | 0
9 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
10 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
11 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R5
1 | 764831 | skříň Univers 72M/950x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 13 | 0 | 0
7 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 22 | 0 | 0
8 | 435026 | jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 438812 | proud chránič 4pol LFN-63-4-030AC 10kA | ks | 4 | 0 | 0
10 | 461351 | krokovací relé MR-3/2P/AC230V/8A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
11 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
12 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R-sál
1 | 764821 | skříň 36M/550x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 5 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 6 | 0 | 0
9 | 438817 | proud chránič 4pol LFN-63-4-100AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R6
1 | 764827 | skříň 60M/800x300x161mm/IP44 zapu | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781173 | sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky | ks | 3 | 0 | 0
3 | 415064 | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0
4 | 432324 | poj odp OPT22/4 Ie 63 A, Ie 63 A, Ue 1500 V a.c./1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 432331 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 1 | 0 | 0
6 | 472205 | svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 434348 | jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA | ks | 12 | 0 | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 | 0 | 0
9 | 435026 | jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA | ks | 2 | 0 | 0
10 | 438817 | proud chránič 4pol LFN-63-4-100AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0
11 | 461353 | impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
12 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 2 | 0 | 0
13 | 1 | montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
14 | 2 | revize rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 24.07.2019
Vypracoval: Ing. Vlastimil Križan